## 本部检验设备
扬州北辰电气集团有限公司 监视、测量装置台帐
YZBC/QD7.6-01
序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 测量范围 | 准确度 | 使用部门 | 出厂编号 | 制造厂 | 启用日期 | 备注
1 | 局部放电测试仪 | TCD-9302 | 6PF～250μF |  | 质量管理部 | BY002 | 扬州唐城 | 2006.4
2 | 电池型绝缘电阻表 | MODEL-3121A | 2500V/100000MΩ |  | 质量管理部 | W0291256 | 日本共立 | 2007.2
3 | 微水仪 | GSM-05 |  |  | 售后服务部 | 271398 | 常州集贤 | 2007.9
4 | 回路电阻测试仪 | PCIμΩ/3 | 0～1999μΩ | 0.5级 | 质量管理部 | 8114 | 上海沪西电器 | 2009.4
5 | 绝缘电阻测试仪 | KEW 3121A | 2500V/100000MΩ |  | 质量管理部 | W0285841 | 共立仪器 | 2010.1
6 | 开关机械特性测试仪 | GKC-98H8 |  |  | 工程一部 | 100231 | 珠海英之泰电气 | 2010.1
7 | 接地电阻测试仪 | YD2668-4B |  |  | 质量管理部 | 68.48.2090 | 常州扬子电子 | 2010.3
8 | 耐压测试仪 | YD2673 | 0～5000V |  | 质量管理部 | 2673.2846 | 常州扬子电子 | 2010.3
9 | SF6气体检漏仪 | Q200 |  |  | 质量管理部 | 2002130 | 美国USON | 2011.1
10 | 继电器综合试验装置 | KVA-5 |  |  | 质量管理部 | A1211160028 | 上海舒佳电气
11 | 高压试验设备 | YDT-5KVA/100KV |  |  | 工程一部 | 83489 | 上海源佳通 | 2012.1
12 | 保护电路连接有效性测试仪 | BH-1 | 0-120mmΩ |  | 质量管理部 | ZJ030 | 苏州友邦
13 | 耐压测试仪 | YX2670AC | 0-10kV | 0.5级 | 质量管理部 | 3660 | 江苏一星科学仪器厂 | 2013.4
14 | 绝缘电阻测试仪 | YX2674 | 25V-1000V | 0.5级 | 质量管理部 | 3626 | 江苏一星科学仪器厂 | 2013.4
15 | 数显卡尺 | 0-150mm | 0-150mm | 0.01mm | 质量管理部 | C1303255616 | 桂林广陆数字测控股份有限公司 | 2013.5
16 | 数显卡尺 | 0-300mm | 0-300mm | 0.01mm | 质量管理部 | C1207245559 | 桂林广陆数字测控股份有限公司 | 2013.5
17 | 数字万用表 | FLUKE17B |  |  | 生产管理部 | 27161705WS | FLUKE | 2014.9
18 | 智能断路器剩余电流特性测试台 | 定制 | 380V/50HZ/15KVA/10~600A/0~5V | 0.5级 | 生产管理部 | 1408002 | 松乐自动化 | 2014.9
19 | 大电流发生器 | YSB895-1000A | 0~1000A |  | 质量管理部 | 15032102 | 扬州市双宝电力设备 | 2015.3
20 | 继电保护试验箱 | YSB813 | 0-2500.0v/0-500mA/0-10.00A | 0.5级 | 质量管理部 | 1503206 | 扬州市双宝电力设备 | 2015.3
21 | 互感器综合测试仪 | YSB843 |  |  | 工程一部 | 15032101 | 扬州市双宝电力设备 | 2015.3
22 | 手持式合金分析仪 | Genius5000 XRF |  |  | 工程一部 | 100500002-00142A | 天瑞仪器股份有限公司 | 2015.3
23 | 覆层测厚仪 | TT210 |  |  | 质量管理部 | 29787000010 | 北京时代之峰科技有限公司 | 2015.4
24 | 三倍频电源发生器 | HXSF |  |  | 质量管理部 | 150522 | 扬州鸿熙电气有限公司 | 2015.4
25 | 电力专用油色谱分析仪 | GWC-9560 |  |  | 质量管理部 | 182091 | 武汉华威电气有限公司
26 | 油微量水份测试仪 | GWS-106 |  |  | 质量管理部 | 31400025 | 武汉华威电气有限公司
27 | 精密油介损测试仪 | GW6100 |  |  | 质量管理部 | 31400026 | 武汉华威电气有限公司
28 | 超声波测厚仪 | TIME®2430 |  |  | 质量管理部 | 5059803 | 北京时代之峰科技有限公司
29 | 直流电阻测试仪 | ZGY-III |  |  | 质量管理部 | 1609007 | 扬州久源电气科技有限公司
30 | 变比测试仪 | YSB825 |  |  | 工程一部 | 1609008 | 扬州久源电气科技有限公司
31 | 油耐压测试仪 | YSB861 |  |  | 质量管理部 | 1609009 | 扬州久源电气科技有限公司
32 | 变压器综合试验台 | YSB821 |  |  | 质量管理部 | 1609018 | 扬州久源电气科技有限公司
33 | 功率分析仪 | AWS2103 |  |  | 质量管理部 | 140315225 | 肈慶爱特精密测量科技有限公司
34 | 双踪示波器 | CA9020A |  |  | 质量管理部 | 09JG1452 | 扬中科泰电子
35 | 负载箱 | HB-DC11K/0.22D | 220/110V 1-50A 11kW |  | 质量管理部 | 1011036 | 上海汉标电子
36 | 电源控制台 | DYT-I |  |  | 质量管理部 | 201001 | 扬州北辰
37 | 回路电阻测试仪 | HLY-IV |  |  | 质量管理部 | A0903100102 | 上海舒佳电气
38 | 开关机械特性测试仪 | SWT-Ⅱ |  |  | 质量管理部 | S18146 | 西安博能电力
39 | 回路电阻测试仪 | WHL-100 |  |  | 开关事业部 | B041 | 南京沃派科技有限公司
40 | 互感器变比极性测试仪 | WPBJ-2 |  |  | 质量管理部 | 002718 | 南京沃派科技有限公司 | 2019.2
41 | 游标卡尺 |  | 0--150mm |  | 质量管理部 | 4391 | 哈尔滨量具
42 | 深度尺 |  | 0-200mm |  | 质量管理部 | 3034 | 哈尔滨量具
43 | 深度尺 |  | 0-200mm |  | 质量管理部 | 3154 | 哈尔滨量具
44 | 工频耐压试验系统 | JTKZ-5KVA/50KV/100KV |  |  | 质量管理部 | 19042162 | 上海佳特高压电气 | 2019.4
45 | 超声波测厚仪 | 27MG-M-I-ZH |  |  | 质量管理部 | 190739609 | OLYMPUS/奥林巴斯 | 2019
46 | 数显千分尺 |  | 0-25mm | 0.001mm | 质量管理部 | B49620 | 桂林广陆数字测控股份有限公司
48 | 冲击电压发生器(1、冲击电压发生器本体YXYCJ-10KJ/400KV 2、弱阻尼电容分压器RZF-400KV 3、直流充电装置ZCD±100KV 4、冲击电压试验控制台YXY-CJ60) | CJDY-400/CJ-II |  |  | 开关事业部 | 180128-1 | 江苏新亚高压测试设备有限公司
49 | 开关机械特性测试仪 | KWP-300 |  |  | 开关事业部 | B121 | 南京沃派科技有限公司
50 | 钳型电流表 | FLUKE319 |  |  | 质量管理部 | 36090135WS | FLUKE
51 | SF6定量捡漏仪 | WP-Y-85 |  |  | 开关事业部 | 18114 | 上海科石科技发展有限公司
52 | 数字电导率仪 | PZ 60A |  |  | 质量管理部 | 14168641 | 东莞市展鹏电子仪器有限公司
53 | 高低压开关通电试验台 | TDSY-3 | AC：380V 三相四线 50Hz |  | 开关事业部 | 01903011 | 南京沃派科技有限公司 | 2019.3
54 | 接地电阻测试仪 | HC2571 | 0-120mmΩ/0.1mΩ |  | 质量管理部 | 202011469 | 南京沃派科技有限公司 | 2020.12
55 | 直流高压发生器 | HCZGF-120kv | DC:120Kv/3mA |  | 质量事业部 | 202011466 | 武汉汉测 | 2020.12
56 | 三相继电保护测试仪 | HCTB | 三相电压电流个2组 |  | 质量事业部 | 202011468 | 武汉汉测 | 2020.12
57 | 绝缘电阻测试仪 | HC2305 | DC:0-5000V 200GΩ |  | 质量事业部 | 75190073 | 武汉汉测 | 2020.12
58 | 变频串联谐振(1、电容分压器FRC-1000PF/80Kv 2、变频串联谐振试验成套装置HCXZ-7.5KVA/75KV/1A 3、高压电抗器DK-25KVA/25KV(3只))4、激励变压器JL-4KVA |  | 75KvA/75Kv/1A |  | 质量事业部 |  | 武汉汉测 | 2020.12
59 | 数字万用表 | FLUKE 17B+ |  |  | 质量事业部 | 48911719WS | FLUKE
60 | 钳形电流表 | FLUKE 36 | 0-1000A |  | 质量事业部 | 78214548 | FLUKE
61 | 充放电试验台 | DC104 | 输出电压：0~1200VDC |  | 质量事业部 | 20214646 | 杭州得诚电力科技股份有限公司 | 2021.1
62 | 绝缘电阻测试仪 | KEW3441 | 0-1000V |  | 质量事业部 | 0214067 | 日本共立 | 2021.11
63 | 三相泄漏电流测试仪 | WB2675S |  |  | 全电厨房 | WB2675S211106 | 杭州威博科技有限公司
64 | 三相智能电参数测量仪 | PZ-9930 |  |  | 全电厨房 | 20102261 | 佛山华之科技有有限公司
65 | 直流电源 | DC 0-220V |  |  | 质量事业部 | B067-B070 | 南京金宇星拓 | 4台
66 | 互感器综合测试仪 | FA-2000 |  |  | 质量事业部 | B071 | 南京沃派科技有限公司
67 | 光泽度仪 | MODEL WG60A |  |  |  | 60A150696
68 | 涂层测试仪 | DF-156 |  |  |  | 12107472 | 深圳华盛昌机械
69 | 真空氦漏孔 | TL4-6 |  |  | 开关事业部 | 90001530388 | 德国英福康
70 | 电导率测试仪 | PZ60A |  |  | 质量事业部 | 1416861 | 德国英福康 | 2020.8.24
71 | 智能断路器老化控制台 | 定制 |  |  | 生产管理部 | 1408003 | 松乐自动化 | 2014.9
72 | 智能断路器63-630型标桩长延时控制台 | 定制 |  |  | 生产管理部 | 2014083001 | 松乐自动化 | 2014.9
73 | 噪声计 | TES-1357 |  |  | 质量事业部 | 151100791 | 泰仕电子工业股份有限公司 |  | 031400032
74 | 无局放试验变压器 | HXQD-30KVA120KV |  |  | 质量管理部 | 150520 | 鸿熙电气有限公司 | 2015.5 | 031400020
75 | 电子吊钓称 | OCS-EW-5t |  | 1kg | 生产管理部 | 1609108 | 宁波依托力称重设备有限公司 | 2016.12
76 | 电子台秤 | XK3190-A23P | 30kg | Ⅲ级 | 生产管理部 | 1503054639 | 上海耀华称重有限公司 | 2016.12
77 | 电子地上衡 | SCS-3 | 20-3000kg |  | 生产管理部 | 1610201 | 常州力诺电子衡器有限公司 | 2016.12
78 | 回路电阻测试仪 | WHL-100 | 0～19999μΩ | 0.5 | 质量管理部 | H2212 | 南京沃派科技有限公司 | 2022.4
79 | 高压分压器（数字高压表） | FRC-150 | 1800MΩ | AC:10.% DC:015% | 质量管理部 | 2203266 | 南京沃派科技有限公司 | 2022.4
80 | 通电试验台 | DTSY-5 | 三相0-600v |  | 开关事业部 | 220431 | 南京沃派科技有限公司 | 2022.5
81 | 无功补偿柜噪音测试平衡负载系统 | STLS-420 | 容量60KVA |  | 质量管理部 | ZS20220435 | 国科元玮电气科技（苏州）有限公司 | 2022.5
82 | 钢卷尺 | GW-366-5 | 3M |  | 质量管理部 | 11533 | 长城 | 2022.9
83 | 数显外径千分尺 | 0-25mm |  | 0.001mm | 质量管理部 | D31511 | 桂林广陆数字测控股份有限公司
84 | 数显外径千分尺 | 0-25mm |  | 0.001mm | 质量管理部 | D31504 | 桂林广陆数字测控股份有限公司

## CNAS实验室设备
检测仪器设备检定校准参数要求表
表单编号：BCL 230-02-A0
本所编号 | 设备名称 | 型号规格 | 测量范围 | 准确度 | 检定校准参数检测点及精度要求 | 生产厂家
C011 | 钢卷尺 | GW366-5 | 3m |  | 量程：1m，2m, 3m 精度：±0.2mm | 浙江长城
2665D-859 | 工频耐压试验仪 | YD2665D | 0-2.5kv/5kv | ±3% | 电压AC：1、1.89、2.5、4、5kV， 精度：±3% | 常州扬子电子
68.48.2090 | 接地电阻测试仪 | YD2668-4B | 5-10A:0-0.5Ω | ±5% | 报警预置值：100mΩ， 精度：±1% 电流：10A、25A，精度：±3% | 常州扬子电子
|  |  | 10-20A:0-0.3Ω | ±3%
|  |  | 20-30A:0-0.2Ω | ±3%
201406 | 游标卡尺 | PD151 | 150mm | 0.02mm | 量程：5、10、12、14、20、30、50、100、150mm，准确度：0.02mm | 上海宝工工具有限公司
BND2014120203 | 爬电距离卡 |  | 1.0-8.0mm | ±0.03mm | 每个尺寸检定尺寸：1.0mm,1.5mm,2.0mm,2.5mm,3.0mm,4.0mm,6.0mm,8.0mm；精度±0.03mm | 深圳联合博纳精密仪器
HT20141205A1 | 试验探针 | HT-I04 | ￠1mm |  | 直径：1mm； 精度要求：＋0.05 mm 长度：100mm； 精度要求：±0.2mm | 广州泓通检测设备有限公司
HT20141205A2 | 试验探针 | HT-I03 | ￠2.5mm |  | 直径：2.5mm； 精度要求：＋0.05 mm 长度：100mm 精度要求：±0.2mm | 广州泓通检测设备有限公司
XMZ-141201 | 多路温度巡回检测仪 | XMZ-J1638 |  |  | 各通道校准：（-30、100、200、300）℃ | 余姚长江温度仪表厂
XMZ-141202 | 多路温度巡回检测仪 | XMZ-J1638 |  |  | 各通道校准：（-30、100、200、300）℃ | 余姚长江温度仪表厂
BCT133 | 热电偶 | K型 | 0～450℃ |  | 温度：（70、100、125）℃，精度±2.5℃
BCT101～108 | 铂电阻 | Pt100 |  |  | 检测点：（-10、0、25、40、70、100、125）℃
HT20141205A3 | 钢球 | HT-I05 | ￠50mm |  | 直径：50mm； 精度要求：＋0.05 mm | 广州泓通检测设备有限公司
1412042 | 关节试验指 | FZ-1101A | ￠12mm |  | 挡盘：圆弧直径50±0.2mm，宽度20±0.2mm 直径：12mm； 精度要求：＋0.05 mm 长度：80mm 精度要求：±0.3mm | 东莞瀚阳电子仪器有限公司
2414I05024 | 指针式推拉力测试仪 | SN-50 | 0-50N | ±1%FS | 拉压力：1±0.1，3±0.3，30±3，50±5N； | 温州山度仪器有限公司
2014121 | 滴水试验装置 | DL-B | IPX1/IPX2 |  | 检定流量计（100,300,500）L/h ±5% | 江苏艾默生试验仪器
2014122 | 摆管淋雨试验装置 | BL-16 | IPX3/IPX4 |  | 检定流量计（400,600,900）L/h ±5% | 江苏艾默生试验仪器
2014121-1 | 玻璃转子流量计 | LZB-25
2014121-2 | 玻璃转子流量计 | LZB-25
2014117 | 盐雾试验箱 | YWXQ-750/B |  |  | 温度：35℃，精度：±2℃ 盐雾沉降量：1ml（h•80c㎡）＜G＜2ml（h•80c㎡） | 江苏艾默生试验仪器
2014118 | 高低温湿热试验箱 | GDJS-08 | –40-150℃/30-98% |  | 温度：校准﹣15、0、25、40、55、70、100、125，精度±2℃；温湿度：校准（40℃、95%）（25℃、90%）（55℃、95%），精度：(≥75%RH,±3%)(＜75%RH,±5%)；交变速率：1℃/min，±5% | 江苏艾默生试验仪器
20150422 | 秒表 | PC2810 |  | 0.01s |  | 深圳市惠波工贸有限公司
201401119 | 球压试验设备 | QY-2 | 20N |  | 直径5mm,±0.1mm；压力20N，±1N | 武汉信鼎科技有限公司
| 电子天平 | T500 | 500g | 0.1g | 检定50、200、500g三点，误差±0.1g | 常熟双杰测试仪器厂
213 | 电导率仪 | DDS-11A | 0-2×105μS/cm | 1.0级 | 计示值:电子单元重复性、电子单元引用误差、电导池常数示值误差，最大允许误差分别为 1.3%FS、±4%FS、±0.02cm-1；仪器示值：温度示值误差、仪器引用误差、仪器重复性，最大允许误差分别为±2℃、±4.5%FS、0.26%FS；准确度：1.0级 | 上海雷磁创益仪器仪表
1412055 | 水平垂直燃烧试验仪 | XD550 |  |  | 计时：30s、60s、100s，精度：±0.5s；计数：10、100，精度：±1 | 武汉信鼎科技有限公司
BCT-01 | 温湿度计 | WS-B2 | 机械式：–20-50℃ |  | 温度：-10℃、15℃、25℃、35℃、45℃； 精度：±0.5℃；湿度：30%、45%、55%、65%、75%、90%RH； 精度：±5% | 上海天宇科技仪表有限公司
BCT-02～06 | 温湿度计（5个） | 8813 | 电子式：–40-60℃ |  | 温度：-10℃、15℃、25℃、35℃、45℃； 精度：±1℃；湿度：30%、45%、55%、65%、75%、90%RH； 精度：±5% | 得力集团有限公司
ZC140835 | 微机控制弹簧拉压试验机 | ZCTL-W500N | 0～500N | 1级 | 试验力:100N,200N,300N,400N,500N， 精度：±1% | 中创工业测试系统有限公司
14090213 | 空盒气压表 | DYM3 | 800-1064hPa |  | 气压：取6个点气压测量， 精度：±1% | 宁波姜山玻璃仪器仪表厂
5A14D01280 | 推拉力测试仪 | SH-1K | 1000N |  | 推拉力：5、10、50、100、500、1000N， 精度：±1% | 温州山度仪器有限公司
600710N0015120071 | PH计 | PHS-3E | pH：0.00～14.00pH mV:0～±1999mV 温度：0～99.9℃ | 0.01级 | 取3个点检定，其中一个7.0，最大允差±0.02pH | 上海雷磁创益仪器仪表
20150126 | 读数显微镜 | JC10 | 20倍 0～6mm | 0.01mm | 刻度值：（0、1、2、3、4.8）mm，准确度0.01mm | 华银仪器设备有限公司
1412054 | 灼热丝试验仪 | XD5101A |  |  | 温度：（550、650、750、850、960）℃ | 武汉信鼎科技有限公司
小车行进速度：10mm～25mm/s
灼热丝顶部冲击值（压力）：1±0.2N
19121901 | 三相大电流发生器 | JTSDL-4000A/10 | 0-4000A | 0.01级 | A、B、C相分别设定250A、400A、630A、800A、1600A、2500A，最大允许误差±3% | 上海佳特高压电气设备有限公司
19121802 | 局放试验仪（成套） | JFD-2010 |  |  |  | 上海佳特高压电气设备有限公司
20082335 | 大电流调节负载箱 | JTL-800A | 0-800A |  | 电流100A、200A、300A、400A、500A、600A、700A、800A，最大允许误差±3% | 上海佳特高压电气设备有限公司
19121903 | 负载调节柜 | JTTL-400 | 0-400A |  | 电流50A、100A、150A、200A、250A、300A、350A、400A，最大允许误差±3% | 上海佳特高压电气设备有限公司
19121904 | 负载调节柜 | JTTL-800 | 0-800A |  | 电流100A、200A、300A、400A、500A、600A、700A、800A，最大允许误差±3% | 上海佳特高压电气设备有限公司
0609205002873 | 温度记录仪 | TP1000 |  |  | 温度测量通道20个点，最大允许误差±0.3℃ | 上海佳特高压电气设备有限公司
19121902 | 无纸记录仪（热电偶试验箱） | GX20-IC |  |  | 温度测量通道20个点，最大允许误差±0.3℃ | 上海佳特高压电气设备有限公司
19121801 | 局放房屏蔽效果 |  |  |  |  | 上海佳特高压电气设备有限公司

## 实验室设备2
检测站设备台账
YZBC/QD7.6-01
序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 出厂编号 | 制造厂 | 备注
1 | 微机型继电保护测试系统 | PL461 | 140191101 | 博电
2 | 静电放电发生器 | ESD20H | ES0101955 | 苏州泰斯特电子科技有限公司
3 | 交流采样送变器校验仪 | PM205AM | 3271911001 | 博电
4 | 电子互感器校验仪 | PET100N | 508191101 | 博电
5 | 群脉冲发生器 | EFT-4003G | ES0201919 | 3ctest/泰斯特
6 | 全自动雷击浪涌发生器 | CWS600G | 1912110 | 3ctest/泰斯特
7 | 浪涌耦合/去藕网络 | CND405M40 | ES2711919 | 3ctest/泰斯特
8 | 沙尘试验箱 | YSCX-010 | YS19110401XL-02 | 上海毅硕实验仪器厂
9 | 三相功率源/电源功放 | PAV250Bi | 845190402 | 博电
10 | 三相标准表 | M3005 | M3005190402 | 博电
11 | 精密电流互感器 | NAHL-1000A | NA201861374 | 南澳电气（武汉）有限公司
12 | 电流互感器 | NAHFG-5000A/5A/1A | NA1911605 | 南澳电气（武汉）有限公司
13 | 直流电子负载 | CH9720CU | LO-9B-13449 | BEICH/贝奇
14 | 耦合夹 | CCC100 | CCC19092895 | 3ctest/泰斯特
15 | 耦合去耦网络 | SPN3816T | 1912120 | 4ctest/泰斯特
16 | 高低温交变湿热试验箱 | YSGJS-010B | YS19110401 | 上海毅硕实验仪器厂
17 | 功率计 | CH2802 | PO-9C-1102 | BEICH/贝奇
18 | 交流调压电源 | STG-2000W | TY001 | 浙江广伏
19 | 直流电压源 | 6005 60v 5A | CH1906D600520 | 艾维泰科
20 | 数字式摇表/绝缘电阻测试仪 | 3005A | E8248465 | 克列茨
21 | 数字式万用表 | 34461A | MY59011609 | KEYSIGHT

## 工程一部设备
工程服务中心一部设备台账
YZBC/QD7.6-01
序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 使用部门 | 出厂编号 | 制造厂
1 | 接触调压器 | TSGC-15KVA | 工程服务中心一部 | 01/02 | 浙江人民电器有限公司
2 | 高压试验设备 | YDT-5KVA/100KV | 工程服务中心一部 | 83489 | 上海源佳通电气有限公司
3 | 变频电源 | RT-15KW/220/380V | 工程服务中心一部 | 0171227002B、0171227001B | 咸亨国际电气制造有限公司
4 | 电容分压器 | FRC-30KV/1500PF | 工程服务中心一部 | 0171227001D/0171227002D | 咸亨国际电气制造有限公司
5 | 补偿电容器 | BC-30KV/5000PF | 工程服务中心一部 | 0171227001R/0171227002R | 咸亨国际电气制造有限公司
6 | 激励变压器 | RTE-7.5KVA/1.5KV/0.4KV | 工程服务中心一部 | 0171227001J1、J2 | 咸亨国际电气制造有限公司
7 | 激励变压器 | RTE-7.5KVA/1.5KV/0.4KV | 工程服务中心一部 | 0171227002J1、J2 | 咸亨国际电气制造有限公司
8 | 高压电抗器 | RTE-75KVA/30KV | 工程服务中心一部 | 0171227001K1-K4 | 咸亨国际电气制造有限公司
9 | 高压电抗器 | RTE-75KVA/30KV | 工程服务中心一部 | 0171227002K1-K4 | 咸亨国际电气制造有限公司
10 | 电缆测长仪 | WL20 | 工程服务中心一部 | X0161112021 | 咸亨国际电气制造有限公司
11 | 高压电阻绝缘测试仪 | S325U/5000V | 工程服务中心一部 | 200005362 200005361 | 咸亨国际电气制造有限公司
12 | 变压器容量特性测试仪 | HXOT325L | 工程服务中心一部 | 8101638098 | 咸亨国际电气制造有限公司
13 | 直流电阻测试仪 | ZGY-III | 工程服务中心一部 | 1609007 | 扬州久源电气科技有限公司
14 | 全自动变比测试仪 | YSB825 | 工程服务中心一部 | 1609008 | 扬州久源电气科技有限公司
15 | 高压开关综合测试仪 | GKC-98H8 | 工程服务中心一部 | 100231 | 珠海英之泰电气
16 | 阻容分压器 | RCVD-100KV | 工程服务中心一部 | 20161100 | 上海蓝波高电
17 | 三相交直流指示仪检测装置 | DK-56B1 | 工程服务中心一部 | 301B-1011B-0483 / 301B-1011B-0481 | 南京丹迪克科技开发有限公司
18 | 变压器变比测试仪 | HXOT263E | 工程服务中心一部 | 7102541032 | 咸亨国际电气制造有限公司
19 | 变压器空负载损耗测试仪 | HCSH-II | 工程服务中心一部 | 10262 | 武汉汉测电气有限公司
20 | 变压器空负载测试仪 | YSB821 | 工程服务中心一部 | 1609018 | 扬州久源电气科技有限公司
21 | 手持式分析仪 | DELTADPO2000 | 工程服务中心一部 | 543742 | 奥林巴斯有限公司
22 | 工频耐压试验箱 |  | 工程服务中心一部 | 20021271 | 上海佳特高压电气有限公司
23 | 互感器综合特性测试仪 | HXT472E | 工程服务中心一部 | 7102360024 | 咸亨国际电气制造有限公司
24 | 电缆测长仪 | WL20 | 工程服务中心一部 | T020171212001 | 咸亨国际电气制造有限公司
25 | 变压器直流电阻测试仪 | DCR-10 | 工程服务中心一部 | 7102433005 | 咸亨国际电气制造有限公司
26 | 汽油发电机 | ATH-3160 | 工程服务中心一部 |  | 久保田
27 | 直流电阻测试仪 | WP5854-10 | 工程服务中心一部 | 01182537 | 南京沃派科技有限公司
28 | 数显卡尺 | 0-150mm | 工程服务中心一部 | KI6F155982 | 桂林广陆数字测控股份有限公司
29 | 数显卡尺 | 0-150mm | 工程服务中心一部 | KI6F155969 | 桂林广陆数字测控股份有限公司
30 | 数显外径千分尺 | 0-25mm | 工程服务中心一部 | T67680 | 桂林广陆数字测控股份有限公司
31 | 数显外径千分尺 | 0-25mm | 工程服务中心一部 | T67695 | 桂林广陆数字测控股份有限公司
32 | 数显卡尺 | 0-150mm | 工程服务中心一部 | KI7C315115 | 桂林广陆数字测控股份有限公司
33 | 变压器空负载特性分析仪 | WP2810A | 工程服务中心一部 | 186160 | 南京沃派科技有限公司
34 | 互感器变比极性测试仪 | WPBJ-2 | 工程服务中心一部 | 0002737 | 南京沃派科技有限公司
35 | 互感器测试仪 | FA-2000 | 工程服务中心一部 |  | 南京沃派科技有限公司
36 | 直流电阻测试仪 | ZDC-20A | 工程服务中心一部 | 011903280629 | 南京沃派科技有限公司
37 | 互感器综合测试仪 | YSB843 | 工程服务中心一部 | 15032101 | 扬州双宝电力设备有限公司
38 | 电缆测长仪 | WL20 | 工程服务中心一部 | XO180817003 | 咸亨国际电气制造有限公司
39 | 合金分析仪 | Element-s | 工程服务中心一部 | 087614 | 奥林巴斯有限公司
40 | 变压器容量空负载测试仪 | HCRL-II | 工程服务中心一部 | H0089 | 武汉汉测电气有限公司
41 | 直流电阻测试仪 | HCZZ-20A | 工程服务中心一部 | H0087/H0088 | 武汉汉测电气有限公司
42 | 互感器综合测试仪 | HCVA-III | 工程服务中心一部 | H0090 | 武汉汉测电气有限公司
43 | 调压器 | TSGC2-15KVA | 工程服务中心一部 | 03 | 温州卓伟电子科技有限公司
44 | 电缆测长仪 | WL20 | 工程服务中心一部 | XO201206018 | 咸亨国际电气制造有限公司
45 | 能量色散X荧光光谱仪及软件 | XP30 | 工程服务中心一部 |  | 苏州
46 | 便携式局放检测仪 | HPS003A | 工程服务中心一部 | 9211011071 | 浙江红谱有限公司
47 | 综合带电检测仪 | PDS-T95 | 工程服务中心一部 | 2FC79D21030000F7 | 华乘电气科技股份有限公司
48 | 红外热成像仪 | HT-1R1-320 | 工程服务中心一部 | 21S2K992005 | 苏州华天国科电力
49 | 互感器综合测试仪 | HCVA-III | 工程服务中心一部 | 010211 | 武汉汉测电气有限公司
50 | 变压器容量空载测试仪 | HCRL-II | 工程服务中心一部 | HC01026 | 武汉汉测电气有限公司
51 | 直流电阻测试仪 | HCZZ-20 | 工程服务中心一部 | HC11026 | 武汉汉测电气有限公司

## 安全工器具台账
施工机具、安全工器具台账
序号 | 外包单位名称 | 机具名称 | 机具类别（施工机具/安全工器具） | 生产日期 | 检验证书编号 | 检验单位 | 有效期 | 备注
1 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 绝缘手套 | 安全工器具 | 2019-12-01 |  |  |  | 工程一部
2 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 绝缘手套 | 安全工器具 | 2019-12-01 |  |  |  | 工程一部
3 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 绝缘手套 | 安全工器具 | 2019-12-01 |  |  |  | 工程一部
4 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 绝缘手套 | 安全工器具 | 2019-12-01 |  |  |  | 工程一部
5 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 绝缘手套 | 安全工器具 | 2019-12-01 |  |  |  | 工程一部
6 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 绝缘手套 | 安全工器具 | 2019-12-01 |  |  |  | 工程一部
7 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 绝缘靴 | 安全工器具 | 2019-12-01 |  |  |  | 工程一部
8 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 绝缘靴 | 安全工器具 | 2019-12-01 |  |  |  | 工程一部
9 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 绝缘靴 | 安全工器具 | 2019-12-01 |  |  |  | 工程一部
10 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 绝缘靴 | 安全工器具 | 2019-12-01 |  |  |  | 工程一部
11 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 绝缘靴 | 安全工器具 | 2019-12-01 |  |  |  | 工程一部
12 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 绝缘靴 | 安全工器具 | 2019-12-01 |  |  |  | 工程一部
13 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 绝缘安全带 | 安全工器具 | 2019-12-01 |  |  |  | 工程一部
14 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 绝缘安全带 | 安全工器具 | 2019-12-01 |  |  |  | 工程一部
15 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 绝缘安全带 | 安全工器具 | 2019-12-01 |  |  |  | 工程一部
16 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 绝缘安全带 | 安全工器具 | 2019-12-01 |  |  |  | 工程一部
17 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 绝缘安全带 | 安全工器具 | 2019-12-01 |  |  |  | 工程一部
18 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 绝缘安全带 | 安全工器具 | 2019-12-01 |  |  |  | 工程一部
19 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 绝缘手套 | 安全工器具 | 2019-12-01 |  |  |  | 工程一部
20 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 绝缘手套 | 安全工器具 | 2019-12-01 |  |  |  | 工程一部
21 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 绝缘手套 | 安全工器具 | 2019-12-01 |  |  |  | 工程一部
22 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 绝缘手套 | 安全工器具 | 2019-12-01 |  |  |  | 工程一部
23 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 绝缘手套 | 安全工器具 | 2019-12-01 |  |  |  | 工程一部
24 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 绝缘手套 | 安全工器具 | 2019-12-01 |  |  |  | 工程一部
25 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 绝缘安全帽 | 安全工器具 | 2019-12-01 |  |  |  | 工程一部
26 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 绝缘安全帽 | 安全工器具 | 2019-12-01 |  |  |  | 工程一部
27 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 绝缘安全帽 | 安全工器具 | 2019-12-01 |  |  |  | 工程一部
28 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 绝缘安全帽 | 安全工器具 | 2019-12-01 |  |  |  | 工程一部
29 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 绝缘安全帽 | 安全工器具 | 2019-12-01 |  |  |  | 工程一部
30 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 绝缘安全帽 | 安全工器具 | 2019-12-01 |  |  |  | 工程一部
31 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 验电器 | 安全工器具 | 2019-12-01 |  |  |  | 工程一部
32 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 验电器 | 安全工器具 | 2019-12-01 |  |  |  | 工程一部
33 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 放电棒 | 安全工器具 | 2020-07-01 |  |  |  | 工程一部
34 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 放电棒 | 安全工器具 | 2020-07-01 |  |  |  | 工程一部
35 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 安全围栏 | 安全工器具 | 2020-07-01 |  |  |  | 工程一部
36 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 个人安保线 | 安全工器具 | 2020-07-01 |  |  |  | 工程一部
37 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 标示牌 | 安全工器具 | 2020-07-01 |  |  |  | 工程一部
38 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 警示牌 | 安全工器具 | 2020-07-01 |  |  |  | 工程一部
39 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 绝缘靴 | 安全工器具 | 2021-03-01 |  |  |  | 质量管理部
40 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 绝缘手套 | 安全工器具 | 2021-03-01 |  |  |  | 质量管理部
41 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 10KV绝缘棒 | 安全工器具 | 2021-03-01 |  |  |  | 质量管理部
42 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 20KV绝缘棒 | 安全工器具 | 2021-01-01 |  |  |  | 质量管理部